様式第２号（第９条関係）

排 水 設 備 自 主 検 査 報 告 書

年　　月　　日

（宛先）西尾市長

指定工事店名

責任技術者氏名

下記のとおり検査したので報告します。

| 確認番号 |  | 申請者名 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 検 査 項 目 | 自主検査 | 市町確認欄 |
|  |  | 完了検査 | 手直確認 |
| 公共ます設置関係（公共ますが設置済みの場合、※の項目は記入不要です） |
| １ 取付管に破損・垂れ下がりはない ※ | はい・いいえ |  |  |
| ２ 公共ますと取付管の接続が適切である ※ | はい・いいえ |  |  |
| ３ 公共ますの種類が基準に適合している ※ | はい・いいえ |  |  |
| ４ 公共ます・蓋の破損はない | はい・いいえ |  |  |
| ５ 公共ますが突出したり、埋まっていない | はい・いいえ |  |  |
| ６ 公共ますに汚水等は溜まっていない | はい・いいえ |  |  |
| ７ 公共ますと排水管との接続は適切である | はい・いいえ |  |  |
| 排水設備工事（すべての項目を記入してください） |
| １ 井戸水の排水の接続はない | はい・いいえ |  |  |
| ２ 上水道のメーターは１つである | はい・いいえ |  |  |
| ３ 単体のディスポーザは設置されていない | はい・いいえ |  |  |
| ４ 汚水と雨水は完全に分離してある | はい・いいえ |  |  |
| ５ 未接続の排水はない | はい・いいえ |  |  |
| ６ 排水管・ますに下水が溜まっていない （ためます・分離ます・雨水ますは除く） | はい・いいえ |  |  |
| ７ ますの設置位置は基準に適合している | はい・いいえ |  |  |
| ８ ますの防護は適切である | はい・いいえ |  |  |
| ９ ます・蓋の破損はない | はい・いいえ |  |  |
| 10 ますが突出したり、埋まっていない | はい・いいえ |  |  |
| 11 溜めます・分離ますの蓋は密閉蓋である | はい・いいえ |  |  |
| 12 埋戻し・復旧は適切である | はい・いいえ |  |  |
| 13 工事完了後の清掃・後片付けは適切である | はい・いいえ |  |  |
| 14 確認図面は現場と一致しており、不備はない | はい・いいえ |  |  |
| 15 排水設備が隣地に出ていない | はい・いいえ |  |  |
| 16 必要に応じ、阻集器等が設置されている | 有・無 |  |  |

備考　完了届と同時に提出してください。