## 説明
飲料水兼用耐震性貯水槽 施設概要
耐震性貯水槽（飲料水兼用）とは、水道の送・配水管にバイパスする形で接続される貯水槽です。平常時には水道管路の一部として水道水が循環し、緊急時には緊急遮断弁の働きによって水の出入管を閉じて新鮮な水道水を確保し、飲料水及び消火用用水を確保するものです。
この西尾市が設置した耐震性貯水槽（飲料水兼用）は、飲料水の確保を第１の目的とした施設であり、この貯水槽に貯水された水量は、１人１日当り3リットルとして、すべてが飲料水に利用されたとすると、100㎥型で33,000人分、60㎥型で20,000人分の飲料水を供給できることになります。（※１人の人間が飲料用等により必要とする水量は１日当り2.7～3リットルといわれています。）
設置状況
|  | 容量（㎥） | 設置年月 | 住所
1 | 西尾小学校 | 100 | 1996-03-01 | 錦城町162-1
2 | 米津小学校 | 100 | 2006-03-01 | 米津町家下18
3 | 東部中学校 | 100 | 2006-03-01 | 下永良町西後落20
4 | 平坂小学校 | 100 | 2007-03-01 | 平坂町輪当1
5 | 寺津小学校 | 100 | 2007-03-01 | 巨海町若宮西25-1
6 | 福地中学校 | 100 | 2007-03-01 | 上道目記町上新田3
7 | 一色町公民館 | 100 | 平成25年12月 | 一色町一色東前新田8
8 | 東幡豆小学校 | 60 | 平成27年3月 | 東幡豆町中尾10-2
9 | 横須賀小学校 | 100 | 平成28年3月 | 吉良町上横須賀菱池13-1
10 | 矢田公園 | 100 | 平成29年3月（移管） | 上矢田町寺前
合計 |  | 960

## 1平坂小 (hidden)
北門
倉庫
スロープ
校舎側
パトライト
消防消火用
緊急遮断弁
飲料水用
資機材庫
県道側

## 1福地中 (hidden)
校舎側
体育館側
消防消火用
緊急遮断弁
飲料水用
パトライト
運動場
福地神社

## 1寺津小 (hidden)
体育館
中学校の校庭
プール
校舎
消防消火用
緊急遮断弁
飲料水用
小学校の校庭
西側門
パトライト