様式第１号（第５条関係）

設備工事の内容等

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工事従事者氏　　　名 | 氏　　名 | 設備士免状番号 | 氏　　名 | 設備士免状番号 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 完成検査実施者名 |  |
| 気密試験結　　　果 | 供給管等内容積 | 圧　　　力 | 気密試験保持時間 |
| ㍑ | kPa | 分 |
| 貯蔵設備 | 火気の種類及び距離 | 種　類 |  | 距　離 | 　　　m |
| 腐食防止措置 |  |
| 転落、転倒防止措置 | 　鎖 ・ ロープ ・ その他（　　　　　　　　　　） |
| 40℃以下対策 | 屋根 ・ 遮へい板 ・ その他（　　　　　　　　） |
| 調整器メーカー・型式 |  |
| 供給管 | 高　圧　部　材 質 |  |
| 中　圧　部　材 質 |  |
| 低　圧　部　材 質 | 埋設管 |  | 露出管 |  |
| 気　化　装　置 | 有・無 | ガス発生能力 | kg/hr |
| 安　全　装　置 | １ |  |
| ２ |  |
| ３ |  |
| ４ |  |
| ５ |  |
| ６ |  |

備考　転落、転倒防止措置、４０℃以下対策、気化装置の有無は該当箇所に○をつけること。