様式第１号（第５条関係）

設備工事の内容等

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工事従事者氏　　　名 | | 氏　　名 | | 設備士免状番号 | | | | 氏　　名 | | | 設備士免状番号 | | |
|  | |  | | | |  | | |  | | |
|  | |  | | | |  | | |  | | |
| 完成検査  実施者名 | |  | | | | | | | | | | | |
| 気密試験  結　　　果 | | 供給管等内容積 | | | | | 圧　　　力 | | | 気密試験保持時間 | | | |
| ㍑ | | | | | kPa | | | 分 | | | |
| 貯蔵設備 | 火気の種類及び距離 | | 種　類 | | | |  | | | 距　離 | | | m |
| 腐食防止措置 | |  | | | | | | | | | | |
| 転落、転倒防止措置 | | 鎖 ・ ロープ ・ その他（　　　　　　　　　　） | | | | | | | | | | |
| 40℃以下対策 | | 屋根 ・ 遮へい板 ・ その他（　　　　　　　　） | | | | | | | | | | |
| 調整器メーカー・型式 | | |  | | | | | | | | | | |
| 供給管 | 高　圧　部　材 質 | |  | | | | | | | | | | |
| 中　圧　部　材 質 | |  | | | | | | | | | | |
| 低　圧　部　材 質 | | 埋設管 | | |  | | | 露出管 | | |  | |
| 気　化　装　置 | | | 有・無 | | | ガス発生能力 | | | kg/hr | | | | |
| 安　全　装　置 | | | １ | |  | | | | | | | | |
| ２ | |  | | | | | | | | |
| ３ | |  | | | | | | | | |
| ４ | |  | | | | | | | | |
| ５ | |  | | | | | | | | |
| ６ | |  | | | | | | | | |

備考　転落、転倒防止措置、４０℃以下対策、気化装置の有無は該当箇所に○をつけること。